Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

- Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:

1.1 Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.

1.2  Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и т.д.)

1.3  Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.)

1.4  Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

1.5  Проверка исправности канализационных вытяжек.

1.6   Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

1.7   Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

1.8  Осмотр пожарной сигнализации, средств тушения в домах.

1.9  Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

- Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:

  - Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

  - Консервация системы центрального отопления.

  - Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

  - Ремонт просевших отмостков.

- Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

  - Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.

  - Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

  - Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

  - Поверка манометров.

  - Прочистка дымовентиляционных каналов.

- Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

  - Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней в местах протечек кровли.

  - Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

  - Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях.

  - Прочистка общедомовой канализации.

  - Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях.

  - Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.

  - Проверка канализационных вытяжек.

  - Мелкий ремонт изоляции.

  - Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.

- Прочие работы:

  - Регулировка и наладка систем центрального отопления.

  - Регулировка и наладка вентиляции.

  - Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

  - Удаление с крыш снега и наледи.

  - Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

  - Уборка и очистка придомовой территории.

  - Удаление крупногабаритного мусора из зданий и его вывозка.

  - Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов.

  - Посыпка скользких участков на дворовой территории песко-соляной смесью  в зимнее время.

  - Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.

  - Техническое освидетельствование лифтов.

  - Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома, начисление платежей с учетом мер социальной поддержки (льгот), предусмотренных действующим законодательством РФ, и перерасчетов при временном  отсутствии граждан и при недопоставке услуг, в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г.№ 354 «О предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» по финансовым лицевым счетам на каждого Собственника или на жилое помещение, с учетом данных регистрационного учета; выдача единых платежных документов собственникам жилых помещений - по месту жительства, а также доставка квитанций собственника по адресам начисления жилищно-коммунальных платежей в почтовые ящики в срок до 1-го числа месяца, следующего за расчетным, а также собственникам нежилых помещений или лицам, владеющим ими на законных основаниях.

Содержание общего имущества в многоквартирном доме – это:

- Осмотр общего имущества, который обеспечит своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан.

- Освещение помещений общего пользования.

- Обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования.

- Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества.

- Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

- Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности.

- Содержание и уход за элементами благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

- Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества и элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества.